        Паспорт
        Стол сварщика ССН-01-05
        (руководство по эксплуатации)

г. Санкт-Петербург
        1.Общие сведения
1.1 Стол сварщика ССН-01-05(далее по тексту стол) применяется в качестве стационарного сварочного поста для проведения профессиональных сварочных работ небольших по габаритам деталей и узлов с одновременным удалением из рабочей зоны сварочных аэрозолей.
Стол также можно использовать для вспомогательных операций, таких как шлифовально-зачистных, сборочных и других работ.

1.2 Предприятием- изготовителем могут быть усовершенствования в конструкцию изделия, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.
2.Технические данные
Габаритные размеры стола (мм) 1400х880х1470
Размер чугунной плиты (мм) 1020х500
Высота рабочей плиты над уровнем пола (мм) 700

Мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую плиту (кг) 1200
Напряжение осветительной сети цепей управлени (В) 12
Ток питающей сети: Род 3-х фаз Частота (Гц) 50 Напряжение перем. (В) 380

Производительность вентилятора (м3/час) 1850-2650
Активная фильтрующая поверхность (м2) 10
Давление сжатого воздуха (атм), не менее 5
Влагомаслоотделитель (шт) 1
Дифференциальный манометр (шт) 1 / Искрогаситель (шт) 1 / Диаметр присоединительного фланца(мм) 160 / Масса (кг) 238

3. Меры без опасности

3.1. Для обеспечения безопасных условий работы стола рекомендуется устанавливать его на горизонтальной поверхности, с обеспечением устойчивого положения на всех опорах.
3.2. На время, когда электрооборудование стола не используется, его рекомендуется отключать от питающей сети.
3.3. Все работы, связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования производить только на полностью обесточенном изделии.
 3.4. Во избежание поломок, перед допуском к работе рабочий должен быть ознакомлен с конструкцией стола, а также с данным Руководством по эксплуатации.
3.5. Для предотвращения случаев поражения персонала электрическим током запрещается эксплуатация стола в помещениях с повышенной влажностью и не оборудованных системой заземления.

4. Краткое описание конструкции.
4.1Столы сварщика ССН-01-05 с фильтровентиляционным устройством предназначены для организации рабочих мест на сварочных участках, в цехах, не оборудованных общецеховой вытяжной системой, для проведения сварочных, зачистных и шлифовальных работ. Вентиляционная система данной модели стола сварщика ССН-01-05 оборудована встроенным фильтром, что позволяет очищать загрязненный воздух от сварочных аэрозолей.
Стол сварщика ССН-01-05 состоит из жесткого сварного каркаса, обшивок из листовой стали, воздуховода, вытяжного зонта с лампой дневного света и козырьком.
Рабочая поверхность стола ССН-01-05, на которой производятся сварочные, шлифовальные и зачистные работы, представляет собой чугунную решетку.
 Справа под столешницей расположен пульт управления вентилятором.
В сварочном столе данной серии отвод сварочных аэрозолей, газовых смесей и абразивной пыли (при шлифовальных и зачистных работах) осуществляется сверху через вытяжной зонт. Для более эффективного направления газового потока в вытяжную систему, по передней кромке в верхней части зонта установлен подвижный козырек, фиксируемый в любом положении.
Для освещения рабочей зоны стол ССН-01-05 оснащен светильником дневного света, установленным на вытяжном зонте.
Стол ССН-01-05 оборудован болтами заземления для исключения поражения персонала электрическим током.

5. Эксплуатация и техническое обслуживание
5.1. Стол должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации.
5.2. Стол устанавливать в сухом отапливаемом производственном помещении.
5.3. Электропитание стола осуществляется от сети напряжением 380В (50Гц). Подключение систем питания и заземления должно производиться специалистом – электриком.
5.4. Кратковременным включением электродвигателя (не более 20 секунд) проверить направление вращения рабочего колеса, в соответствии с указанием стрелки на стенках кожуха вентилятора. Если направление вращения не соответствует указанному, необходимо изменить его переключением на клеммах вводной колодки подключения электропитания установки.
5.5. Для обеспечения долговечности покрытий рабочих поверхностей стола необходимо производить регулярную уборку изделия от пыли и производственных загрязнений.
5.6. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора необходимо периодически очищать кожух и рабочее колесо вентилятора от пыли и загрязнений, проверять состояние сварочных, заклепочных и болтовых соединений. Не реже одного раза в год производить тщательный осмотр рабочего колеса для определения износа и повреждения лопаток, прочности соединения колеса с валом электродвигателя и устранения замеченных дефектов.

6. Электрооборудование.
Стол подключается к сети электропитания напряжением 380 В частотой 50 Гц. Включение и выключение вентилятора осуществляется кнопками, расположенными на блоке управления.

7. Упаковка, хранение, транспортировка.
7.1. Упаковка изделия для транспортировки обязательна. Тип упаковочной тары должен быть определен в договоре на поставку продукции, обеспечивать надежную защиту от повреждений при любом способе транспортировки.
7.2. Транспортировка и хранение изделия осуществляются при температуре окружающей среды от -15°С до +35°С и относительной влажности не более 85%.
7.3. Изделие может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта: - автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом"; - железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям размещения и крепления грузов".

8. Гарантии изготовителя
8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
8.2. Срок гарантийного обслуживания стола 12 месяцев со дня реализации.
8.3. При обнаружении дефектов производственного характера, стол вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
8.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.
8.5. Гарантийное обязательство распространяется на стол сварщика ССН-01-05, приобретенный у фирмы

Свидетельство о приемке
Стол сварщика ССН-01-05признан годным к эксплуатации