# 1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Стол сварщика СС-01-05 применяется в качестве стационарного сварочного поста. Стол предназначен для проведения сварочных, а также шлифовальных, зачистных и др. работ с одновременным удалением из зоны рабочего места загрязненного воздуха, пыли, продуктов горения.
Для удаления вредных веществ с поверхности стол СС-01-05 оборудован поворотно-вытяжным устройством (ПВУ), которое позволяет выполнять безопасные работы не только на поверхности стола, но и в радиусе 1,5 м вокруг него, что значительно повышает функциональные возможности данной модели при использовании в качестве поста сварки.
Стол сварщика СС-01-05 подключается к общезаводской (общецеховой) системе вентиляции.
1.2 Стол может быть подключен к фильтровентиляционной установке моделей ФВУ-02-02, ФВУ-03-04, ФВУ-04, которые позволяют очищать воздух, удаляемый с поверхности стола при проведении сварочных работ, от сварочного аэрозоля и пыли.
1.3 Изделие имеет регулируемые опоры для выравнивания относительно пола.
 1.4 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.
 1.5 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %.
# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1	Изделие	должно соответствовать	требованиям	настоящего	паспорта	и	технической документации.
2.2 Таблица 1. Технические характеристики
 Габаритные размеры рабочего стола (без учета ПВУ) (мм)1250х750х900 Размер рабочей поверхности стола (мм)1250х750 Высота рабочей поверхности над уровнем пола (мм)900 Мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность (кг)600 Ток питающей сети: Род Частота (Гц) Напряжение перем. (В) 3-х фаз. 50 380 Мощность электродвигателя вентилятора (кВт)0,55 Производительность вентилятора (м3/час)1730 Радиус действия подъемно-вытяжного устройства (м)1,5 Масса, с ПВУ (кг) 96
        3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной площадке. При
необходимости выравнивания стола в горизонтальной плоскости ножки снабжены регулируемыми
опорами. При эксплуатации запрещается отклонять стол от вертикального положения.
3.2 При эксплуатации необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с
электрооборудованием. По окончании работы не забывать отключать все приборы.
  1. При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

# 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тумба (шт)	-
Ящик выдвижной (шт)	1
Полка (шт)	-
Дверь с замком (шт)	-
Светильник (шт)	-
Сетевой фильтр(шт)	-
Экран с ящиками	-

        5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Изделие поставляется в собранном виде.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1 Стол не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
4.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
4.3 В процессе эксплуатации не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.
4.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
4.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40С до +40С и относительной влажности не более 80 %.

# 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Стол сварщика серии СС с артикулом ____________01-05 ___________________________
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _______________________________________
        число, месяц, год
        № партии ______________ Кол-во: ______________ шт.

М.П. _______________________________________
        подпись лица, ответственного за приемку

# 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола сварщика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
5.3 Срок службы изделия – 10 лет.
5.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.
5.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия изготовителя или его официальных представителей.